Una bomba centrífuga proporciona 2500 l/min a una altura de 78 m y

1400 l/min a 110 m. Impulsa agua por una tubería de fibrocemento que al

bombear 32 l/s da una pérdida de carga de 10,6 m. El desnivel geométrico a

salvar es de 75 m.

Calcular:

a) La curva característica de la bomba en su forma simplificada.

b) Ecuación característica de la conducción.

c) Punto de funcionamiento.

 a). Curva característica de la bomba en su forma simplificada
H1 = a + b Q2
2500 l/min = 41,67 l/s
1400 l/min = 23,33 l/s
78 = a + b 41,67 2    a = 124,61
110 = a +b 23,33 2    b = -0,02684

H = 124,61 – 0,02684 Q2
b). Ecuación característica de la conducción.
H = 75 + K Q2
hc = K Q2
10,6 = K322 l/s
0,0103515 =
[image: image1.wmf]
[image: image2.wmf]2

32

6

.

10


[image: image3.wmf] K 
H = 75 + 0,0103515 · Q2
c). Punto de funcionamiento
124,61 – 0,02684 · Q2 = 75 + 0,0103515 · Q2
124,61 – 75 = (0,0103515 + 0,02684) · Q2
Q 
[image: image4.wmf]03719

.

0

61

.

49

36,52l/s

A este caudal le corresponde una presión de:

H = 75 + 0,0103515 (36,52)2 = 88,8 m.c.a.
_1220799424.unknown

_1220799925.unknown

_1220800226.unknown

_1220799269.unknown

